АКТ РЕКЛАМАЦИИ НА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ (ПЧ)

И УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА (УПП)

1. Организация:________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(Наименование организации, адрес, телефон)

2. Дата покупки:________________________________________________________________

3. Номер накладной:____________________________________________________________

4. Марка ПЧ, УПП:____________________________________________________________

(С шильдика ПЧ ,УПП)

5. Серийный номер:_____________________________________________________________

(С шильдика ПЧ, УПП)

6. Исполнительный механизм:____________________________________________________

7. Параметры подключенного электродвигателя:___________________________________

_______________________________________________________________________________

(Мощность, номинальный ток, номинальная частота вращения, расстояние до ПЧ, УПП)

8. Параметры питающей сети:____________________________________________________

9. Условия эксплуатации:________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ (Температура, влажность, запыленность, в оболочке либо без нее)

10. Описание неисправности:____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(Описать момент когда произошла неисправность, код ошибки который высвечивается на дисплее ПЧ, УПП)

11. Алгоритм работы:____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(Пуск/останов преобразователя частоты ,задние скорости, ПИД регулятор и т. п.)

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЛОЖИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ (УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА)!

Акт заполнил:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

Контактный телефон:___________________________________________________________

М.П.